## Korekčná tabuľka
1970, s.r.o., Štiavnická 17, 949 01 Nitra, Prevádzka: Klasov č.1, 951 53 Klasov, www.palenicaklasov.sk, Tel.: 0948 717 860
Korekčná tabuľka koncentrácie alkoholu podľa teploty merania
Koncentrácia odčítaná na liehomere ciachovanom pri 20 ˚C, %obj. | Skutočná koncentrácia alkoholu v %obj.
Teplota roztoku etanolu v ˚C
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
35 | 41.1 | 40.7 | 40.3 | 39.9 | 39.5 | 39.1 | 38.7 | 38.3 | 37.9 | 37.4 | 37 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.6 | 34.2 | 33.8 | 33.4 | 33
36 | 42.1 | 41.7 | 41.3 | 40.9 | 40.5 | 40.1 | 39.7 | 39.3 | 38.8 | 38.4 | 38 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 36.4 | 36 | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 34.4 | 34
37 | 43.1 | 42.7 | 42.3 | 41.9 | 41.5 | 41.1 | 40.6 | 40.2 | 39.8 | 39.4 | 39 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.4 | 37 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35
38 | 44 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.4 | 42 | 41.6 | 41.2 | 40.8 | 40.4 | 40 | 39.6 | 39.2 | 38.8 | 38.4 | 38 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 36.4 | 36
39 | 45 | 44.6 | 44.2 | 43.8 | 43.4 | 43 | 42.6 | 42.2 | 41.8 | 41.4 | 41 | 40.6 | 40.2 | 39.8 | 39.4 | 39 | 38.6 | 38.2 | 37.8 | 37.4 | 37
40 | 45.9 | 45.5 | 45.1 | 44.8 | 44.4 | 44 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.4 | 42 | 41.6 | 41.2 | 40.8 | 40.4 | 40 | 39.6 | 39.2 | 38.8 | 38.4 | 38
41 | 46.9 | 46.5 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 44.9 | 44.5 | 44.2 | 43.8 | 43.4 | 43 | 42.6 | 42.2 | 41.8 | 41.4 | 41 | 40.6 | 40.2 | 39.8 | 39.4 | 39
42 | 47.8 | 47.4 | 47.1 | 46.7 | 46.3 | 45.9 | 45.5 | 45.1 | 44.7 | 44.4 | 44 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.4 | 42 | 41.6 | 41.2 | 40.8 | 40.4 | 40
43 | 48.8 | 48.4 | 48 | 47.6 | 47.3 | 46.9 | 46.5 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 44.9 | 44.6 | 44.2 | 43.8 | 43.4 | 43 | 42.6 | 42.2 | 41.8 | 41.4 | 41
44 | 49.7 | 49.3 | 49 | 48.6 | 48.2 | 47.8 | 47.5 | 47.1 | 46.7 | 46.3 | 45.9 | 45.5 | 45.2 | 44.8 | 44.4 | 44 | 43.6 | 43.2 | 42.8 | 42.4 | 42
45 | 50.7 | 50.3 | 49.9 | 49.6 | 49.2 | 48.8 | 48.4 | 48.1 | 47.7 | 47.3 | 46.9 | 46.5 | 46.2 | 45.8 | 45.4 | 45 | 44.6 | 44.2 | 43.8 | 43.4 | 43.1
46 | 51.6 | 51.3 | 50.9 | 50.5 | 50.2 | 49.8 | 49.4 | 49 | 48.7 | 48.3 | 47.9 | 47.5 | 47.1 | 46.8 | 46.4 | 46 | 45.6 | 45.2 | 44.8 | 44.5 | 44.1
47 | 52.6 | 52.2 | 51.8 | 51.5 | 51.1 | 50.7 | 50.4 | 50 | 49.6 | 49.3 | 48.9 | 48.5 | 48.1 | 47.8 | 47.4 | 47 | 46.6 | 46.2 | 45.9 | 45.5 | 45.1
48 | 53.5 | 53.2 | 52.8 | 52.4 | 52.1 | 51.7 | 51.4 | 51 | 50.6 | 50.2 | 49.9 | 49.5 | 49.1 | 48.8 | 48.4 | 48 | 47.6 | 47.2 | 46.9 | 46.5 | 46.1
49 | 54.5 | 54.1 | 53.8 | 53.4 | 53.1 | 52.7 | 52.3 | 51.9 | 51.6 | 51.2 | 50.9 | 50.5 | 50.1 | 49.7 | 49.4 | 49 | 48.6 | 48.2 | 47.9 | 47.5 | 47.1
50 | 55.4 | 55.1 | 54.7 | 54.4 | 54 | 53.7 | 53.3 | 52.9 | 52.6 | 52.2 | 51.8 | 51.5 | 51.1 | 50.7 | 50.4 | 50 | 49.6 | 49.3 | 48.9 | 48.5 | 48.1
51 | 56.4 | 56.1 | 55.7 | 55.3 | 55 | 54.6 | 54.3 | 53.9 | 53.6 | 53.2 | 52.8 | 52.5 | 52.1 | 51.7 | 51.4 | 51 | 50.6 | 50.3 | 49.9 | 49.5 | 49.1
52 | 57.4 | 57 | 56.7 | 56.3 | 56 | 55.6 | 55.3 | 54.9 | 54.5 | 54.2 | 53.8 | 53.5 | 53.1 | 52.7 | 52.4 | 52 | 51.6 | 51.3 | 50.9 | 50.5 | 50.2
53 | 58.3 | 58 | 57.6 | 57.3 | 56.9 | 56.6 | 56.2 | 55.9 | 55.5 | 55.2 | 54.8 | 54.4 | 54.1 | 53.7 | 53.4 | 53 | 52.6 | 52.3 | 51.9 | 51.5 | 51.2
54 | 59.3 | 58.9 | 58.6 | 58.3 | 57.9 | 57.6 | 57.2 | 56.9 | 56.5 | 56.1 | 55.8 | 55.4 | 55.1 | 54.7 | 54.4 | 54 | 53.6 | 53.3 | 52.9 | 52.5 | 52.2
55 | 60.2 | 59.9 | 59.6 | 59.2 | 58.9 | 58.5 | 58.2 | 57.8 | 57.5 | 57.1 | 56.8 | 56.4 | 56.1 | 55.7 | 55.4 | 55 | 54.6 | 54.3 | 53.9 | 53.6 | 53.2
56 | 61.2 | 60.9 | 60.5 | 60.2 | 59.9 | 59.4 | 59.2 | 58.8 | 58.5 | 58.1 | 57.8 | 57.4 | 57.1 | 56.7 | 56.4 | 56 | 55.6 | 55.3 | 54.9 | 54.6 | 54.2
57 | 62.2 | 61.8 | 61.5 | 61.2 | 60.8 | 60.5 | 60.1 | 59.8 | 59.5 | 59.1 | 58.8 | 58.4 | 58.1 | 57.7 | 57.4 | 57 | 56.6 | 56.3 | 55.9 | 55.6 | 55.2
58 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 62.1 | 61.8 | 61.5 | 61.1 | 60.8 | 60.4 | 60.1 | 59.7 | 59.4 | 59.1 | 58.7 | 58.4 | 58 | 57.6 | 57.3 | 56.9 | 56.6 | 56.2
59 | 64.1 | 63.8 | 63.4 | 63.1 | 62.8 | 62.4 | 62.1 | 61.8 | 61.4 | 61.1 | 60.7 | 60.4 | 60 | 59.7 | 59.3 | 59 | 58.6 | 58.3 | 57.9 | 57.6 | 57.2
60 | 65.1 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 63.4 | 63.1 | 62.7 | 62.4 | 62.1 | 61.7 | 61.4 | 61 | 60.7 | 60.3 | 60 | 59.7 | 59.3 | 58.9 | 58.6 | 58.2
61 | 66 | 65.7 | 65.4 | 65.1 | 64.7 | 64.4 | 64.1 | 63.7 | 63.4 | 63.1 | 62.7 | 62.4 | 62 | 61.7 | 61.3 | 61 | 60.7 | 60.3 | 59.9 | 59.6 | 59.3
62 | 67 | 66.7 | 66.4 | 66 | 65.7 | 65.4 | 65 | 64.7 | 64.4 | 64 | 63.7 | 63.4 | 63 | 62.7 | 62.3 | 62 | 61.7 | 61.3 | 61 | 60.6 | 60.3
63 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3 | 66 | 65.7 | 65.4 | 65 | 64.7 | 64.4 | 64 | 63.7 | 63.3 | 63 | 62.7 | 62.3 | 62 | 61.6 | 61.3
64 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3 | 66 | 65.7 | 65.3 | 65 | 64.7 | 64.3 | 64 | 63.7 | 63.3 | 63 | 62.6 | 62.3
65 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 68.9 | 68.6 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3 | 66 | 65.7 | 65.3 | 65 | 64.7 | 64.3 | 64 | 63.6 | 63.3
66 | 70.9 | 70.6 | 70.2 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69 | 68.6 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3 | 66 | 65.7 | 65.3 | 65 | 64.6 | 64.3
67 | 71.8 | 71.5 | 71.2 | 70.9 | 70.6 | 70.3 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69 | 68.6 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3 | 66 | 65.7 | 65.3
68 | 72.8 | 72.5 | 72.2 | 71.9 | 71.5 | 71.2 | 70.9 | 70.6 | 70.3 | 70 | 69.6 | 69.3 | 69 | 68.7 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3
69 | 73.8 | 73.5 | 73.1 | 72.8 | 72.5 | 72.2 | 71.9 | 71.6 | 71.3 | 70.9 | 70.6 | 70.3 | 70 | 69.7 | 69.3 | 69 | 68.7 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3
70 | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.5 | 73.2 | 72.9 | 72.6 | 72.2 | 71.9 | 71.6 | 71.3 | 71 | 70.6 | 70.3 | 70 | 69.7 | 69.3 | 69 | 68.7 | 68.3
71 | 75.7 | 73.4 | 73.1 | 72.8 | 72.5 | 72.2 | 71.9 | 71.6 | 71.2 | 70.9 | 70.6 | 70.3 | 70 | 69.6 | 69.3 | 69 | 68.7 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3
72 | 76.7 | 72.4 | 72.1 | 71.8 | 71.5 | 71.2 | 70.9 | 70.6 | 70.2 | 69.9 | 69.6 | 69.3 | 69 | 68.6 | 68.3 | 68 | 67.7 | 67.3 | 67 | 66.7 | 66.3

## Príklad výpočtu
Nameráte koncentráciu alkoholu 64,3% pri teplote 17 ˚C. Pri koncentrácii 64 % a teplote 17 ˚C Vám tabuľka ukazuje hodnotu 65,0%. K 65,0% pripočítate 0,3%, keďže nameraná hodnota bola 64,3%. Takto dostanete výslednú a skutočnú koncentráciu destilátu (pri teplote 20˚C) 65,3%.